# 西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院教学楼环境提升改造项目调研公告

杭州市第一人民医院关于 西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院教学楼环境提升改造项目  项目论证公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加论证。

- 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目序号 | 论证内容 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院教学楼环境提升改造项目 | 200 | 装饰装修：更换房间门窗，翻新室内墙面、地面（重点为三层教室），维修或更新卫生间设施。 设施更新：改造升级楼内给排水、电气系统；全面检测并维修消防设施，确保符合现行安全规范。 具体内容详见施工图。 |

（一）采购需求

1、依据设计施工图纸要求完成本工程，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。

2、必须在规定工期内完成工程项目，如总工期延误在10天内处以结算扣款2000元/每天，如延误超过20天，在30天内的，每延误一天处以结算扣款5000元/每天；延误在30天以上的，每延误一天处以结算扣款10000元/每天.

3、工程竣工后10天内由施工单位请第三方有资质公司确认消防设施运行正常。

5、项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人, 全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制。项目经理到位率不得低于90%，重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场 。未达到的每少一天罚1000元，按月考核，违约金从项目班子到位率履约保证金中扣除；项目经理不到位累计达5天的，发包人及监理人给予警告，累计达10天及以上的，发包人有权终止合同，发包人将扣除承包人全部项目班子到位率履约保证金，由此引起的损失由承包人承担。

6、该工程装修地点属于杭州市第一人民医院房产，位于杭州市中心路段，施工期间，材料、人员进出不得影响附近街道商户运行及人员通行。

7、施工单位对施工现场进行踏勘，充分了解建筑物结构、现场情况等，对技术难度和安全性引起特别重视，所发生的费用全部包括在施工报价中。

8、施工单位搬运材料可以在指定时间内使用指定电梯，但是必须保护好电梯设施，如有损坏，照价赔偿。充分考虑材料二次搬运费用，相关费用计入施工报价，今后不作调整。

9、垃圾清运由施工单位自行负责处理，倾倒至政府规定合法地点，运距自行考虑，垃圾清运相关费用计入投标报价，今后不作调整。

10、施工人员应到工程施工地点院区保卫部登记备案，施工期间如要动用明火施工单位必须到保卫部审批。

11、本工程为改造工程，如须对现有的装修进行改动，包括且不限于凿除、凿洞、拆除、移位等，施工完成以后应无条件复原，包括且不限于粉刷、补洞、油漆（乳胶漆）、饰面材料修补等内容。该项费用应考虑在投标报价中，今后不得追加。

12、材料由供应商自行采购，所有材料均按响应文件中所列品牌采购，所有材料应有合格证和质保书，并符合国家规定的技术标准和设计要求。施工前材料须经招标人或监理验收，未经验收擅自施工，由此造成的损失和（或）延误的工期，由供应商承担。供应商使用不合格产品必须无条件返工，并承担招标人由此造成的损失。

13、设计变更必须经设计单位确认，因工程变更而产生的新增减工程量，经招标人及监理单位工程联系单盖章签复意见后，方可作为决算依据。未经设计单位、招标人及监理单位确认，擅自变更，由此造成的损失和（或）延误的工期，由供应商承担。

14、工程竣工后，室内环境空气质量因满足GB/T 18883-2022《室内空气质量标，需请有资质的检测单位出具MC检测报告。

- （二）资质要求

1、建筑装修装饰工程专业贰级

2、建筑机电安装工程专业贰级

（三）报价要求

本次论证为招标前期内部技术论证，报名单位以邮件留言方式咨询工程量清单，邮件留言“公司名称、联系人及联系方式、西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院教学楼环境提升改造项目论证报名”，收到留言后会以邮件形式发送工程量清单用以报价。

- 工期要求

- 报名单位根据施工图测算工期

（五）其他要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 论证响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，概算报价，工期，公司资质，业绩证明，文件需盖有公司公章。

三. 询价响应文件提交截止时间：2026年5月5日 17 时00 分（北京时间）

四. 询价响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部205房间

五.询价时间：另行通知

六.询价地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人： 杨工

联系电话： 0571-56007410 、13750877407

邮件地址：562324688@qq.com