# 杭州市第一人民医院房屋安全鉴定及幕墙安全性检测服务

# 调研公告

杭州市第一人民医院 关于 杭州市第一人民医院房屋安全鉴定及幕墙安全性检测服务项目调研公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加论证。

一、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目序号 | 调研内容 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第一人民医院房屋安全鉴定及幕墙安全性检测服务项目 | 29 | 杭州市第一人民医院位于杭州市上城区浣纱路261号。为贯彻落实《浙江省房屋使用安全管理条例》《杭州市城市房屋使用安全管理条例》等相关要求，根据《杭州市公共建筑安全专项整治方案》（杭房局〔2025〕31号），扎实推进公共建筑安全整治工作，通过委托专业技术力量对实际使用年限达到设计使用年限三分之二的公共建筑、房屋设计使用年限届满后需要继续使用的公共建筑、设计图纸未标明设计使用年限或者设计图纸灭失且实际使用年限满三十年需要继续使用的公共建筑进行房屋安全鉴定；对自建设工程竣工验收合格起实际使用达到十年的公共建筑幕墙进行幕墙安全性检测。主要涉及内容：1、2号楼、3/4号楼的房屋安全鉴定，其中2号楼为地上九层框架结构房屋，建筑面积13685.59平方米，3/4号楼为地下1层，地上10层框架结构房屋，建筑面积14482.56平方米；2、1号楼、3/4号楼、5-7号楼的幕墙安全性检测，幕墙面积分别为5150平方米、5900平方米、1250平方米。 |

二、采购需求

1、采购内容：杭州市第一人民医院房屋安全鉴定及幕墙安全性检测服务，包括2号楼、3/4号楼的房屋安全鉴定和1号楼、3/4号楼、5-7号楼幕墙安全性检测。

2、依据国家相关规范、技术标准，并结合实际情况，本次检测、鉴定具体包含的内容如下（包括但不限于）：

2.1、房屋资料收集与现状调查，包括但不限于以下几个方面：

（1）房屋现状情况勘验：房屋建造年代，结构形式，平立面尺寸，层数（含改动情况）。

（2）房屋所处场地状况，查明房屋所处场地周边不利影响因素（含自然不利影响因素和生产活动等不利影响因素）。

（3）房屋使用功能（包含历次使用功能更改的详细情况）详细调查。

（4）房屋历次结构改造与加固情况详细调查（若存在改扩建需调查其与原有结构连接情况是否可靠）。

（5）房屋资料收集，楼面、屋面荷载分布等情况详细调查。

2.2、房屋主体结构现场检测

（1）主体承重结构是否存在拆改、错位等结构性缺陷或隐患。

（2）房屋是否存在影响其安全的问题。

（3）房屋主体结构平面轴网尺寸、房屋高度层数及结构体系检测、复核。

（4）砖混结构部位

主要核查：承重材料强度等级、墙体截面尺寸、构件外观质量、房屋是否设置圈梁、构造柱等。

（5）混凝土结构部位

主要核查：承重材料强度等级、混凝土梁柱截面尺寸及配筋、构件外观质量等。

（6）房屋基础现状勘查。

（7）房屋整体倾斜检测。

2.4、综合评定该房屋危险性，出具安全鉴定报告及处理意见。

2.5、幕墙安全性检测

对各单体建筑的外立面进行安全性检测的内容包括幕墙材料、胶体等密封材料、五金件及其它配件、幕墙安全性评估等工作。

2.6、完成各项检测、鉴定工作，并根据相关部门要求，各单体建筑分别出具符合相关法律、法规的建筑物安全等级证明材料，直至通过项目验收。

2.7、协助完成与本项目有关的其他工作。

三、供应商资格应同时满足以下条件：

- 企业资质：

- 根据《浙江省房屋使用安全管理条例》、《杭州市房屋安全鉴定管理实施细则》要求：具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（综合检测资质或专项检测资质，检测专项应包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑幕墙）；

- 根据《检验检测机构资质认定管理办法》、《杭州市房屋安全鉴定管理实施细则》要求：具有有效的中国计量认证(CMA认证)证书及相应的检测能力附件；

- 根据《浙江省房屋使用安全管理条例》、《杭州市房屋安全鉴定管理实施细则》要求：在杭州市住房保障和房产管理局备案通过的单位；

- 根据《浙江省房屋使用安全管理条例》、《杭州市房屋安全鉴定管理实施细则》要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计资质。

- 根据《浙江省房屋使用安全管理条例》、《杭州市房屋安全鉴定管理实施细则》要求：项目负责人应具有一级注册结构工程师，且具有相关专业工程师或以上职称。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、非外资独资或外资控股企业。

6、本项目不接受联合体磋商。

四、论证响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，论证调研报价详见附件，公司资质，文件需盖有公司公章。

五、调研响应文件提交截止时间：2026年5 月22 日 17 时 00 分（北京时间）

六、 调研响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间（或发送至指定邮箱）

七、调研时间：另行通知

八、调研地址：另行通知

九、采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人： 周工

联系电话： 0571-56007410

邮箱： 357916780@qq.com

附件

报价函

项目名称：杭州市第一人民医院房屋安全鉴定及幕墙安全性检测服务项目

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第一人民医院房屋安全鉴定及幕墙安全性检测服务项目 | 项 | 1 |  |  | 《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 项目最终报价 |  | （大写） |  |  |  |  |
| 备注： 1、本服务报价包含房屋安全鉴定及幕墙安全性检测前置工作； 2、本项目报价最高限价29万元。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：