

招标文件

项目名称：杭州市老年病医院食堂内装修设计项目
采   购   人：杭州市老年病医院

二〇二六年六月
目     录

2

第一章 招标公告

4

第二章 投标人须知

4

投标人须知前附表

6

第三章 评标办法（综合评分法）

6

第一节  评标办法前附表

8

第二节  评审标准、程序与结果

8

1.评标方法

9

第四章  采购需求


 

 招标公告

根据杭州市老年病医院采购管理办法，参照相关法律规定，现就杭州市老年病医院食堂内装修设计项目进行招标采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、项目编号：HZSY-CB-HQBZ-2026071301
二、采购方式：单位自行采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

	序号
	标项名称
	采购数量
	单位
	预算总金额（含税）
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	杭州市老年病医院食堂内装修设计项目
	1
	项
	9.5万元
	杭州市老年病医院食堂内装修设计项目，设计周期 15 个日历天，详见招标文件。
	


四、供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）本项目的特定资格要求：设计综合类甲级或设计专业类建筑行业丙级及以上或设计专业类建筑行业建筑工程丁级及以上或建筑装饰工程设计丙级及以上资质
（5）本项目不接受联合体参与。

五、投标截止时间：2026年 7 月  21 日 14:00 :  
六、投标地址：杭州市拱墅区景莘街50号杭州市第一人民医院城北院区行政楼采购中心608室
七、开标时间：待定
八、开标地址：杭州市拱墅区景莘街50号杭州市第一人民医院城北院区行政楼510室
九、保证金：不收取。
十、联系方式：
1.采购人信息
名  称：杭州市老年病医院
地  址：杭州市拱墅区景莘街50号
项目联系人（询问）：何老师
项目联系方式（询问）：何老师，电话：0571-56739146
质疑联系人： 王主任

质疑联系方式： 0571-56739510
注：本项目为非政府采购。

  投标人须知

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：杭州市老年病医院

地址：浙江省杭州市拱墅区景莘街50号 

联系人：何老师，电 话： 0571-56739146

	1.1.5
	项目名称
	杭州市老年病医院食堂内装修设计项目

	1.1.6
	交货地点
	浙江省杭州市拱墅区景莘街50号

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	见招标公告，详细内容见第四章

	1.3.2
	设计周期
	15个日历天

	1.3.3
	质量标准
	符合国家相关标准、现行的相关技术规范和标准。

	1.4.1
	合格投标人的资格要求
	按招标公告要求

	2.2.2
	投标截止时间
	按照招标公告或更正公告规定时间

	3.1
	构成投标文件的其他资料
	无要求

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起90天

	3.4.1
	投标保证金
	不收取

	3.5.3
	近三年完成的类似项目
	 2023年 05 月 01日至投标截止日

	3.5.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	 2023年 05月 01日至投标截止日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合

	3.7.4
	投标文件份数
	正本一份，副本一式二份，WORD/WPS/Excel文件格式记录电子版文件一份（U盘）

	3.7.5
	装订要求
	胶装（不允许活页装订和铁圈装订）

报价文件单独装订成册

	4.1.1
	包装要求
	投标文件应当按要求密封包装；

报价文件单独密封包装

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	采购人名称：杭州市老年病医院食堂内装修设计项目
投标文件

标项名称：                     

报价文件（或商务文件或技术文件）

在    年  月   日   时   分前不得开启

投标人：                            

	4.2.2
	递交投标文件地点
	浙江省杭州市拱墅区景莘街50号行政楼603办公室

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：浙江省杭州市拱墅区景莘街50号


评标办法（综合评分法）

第一节  评标办法前附表

	评审因素
	分值
	评分细则

	价格分（30分）

	响应报价
	20
	价格分采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价。价格分按照下列公式计算：

价格分=（基准价/投标报价）×20%×100

	商务分（5分）

	商务部分
	3
	【客观分】供应商同类项目业绩：供应商自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得3分；

证明材料：合同复印件并加盖公章。

	
	2
	【客观分】（1）拟派项目负责人具有一级注册建筑师资格证书的得1分；（2）拟派项目负责人具有建筑类高级技术职称的得0.5分，具有正高级技术职称的得1分。

证明材料：资格证书、职称证书及近一个月的社保证明。

	技术分（65分）

	技术部分
	15
	【主观分】
设计方案与功能布局（提供包厢、点菜就餐区、大餐厅、电梯厅效果图）：方案构思新颖、定位精准、布局合理、功能完善、动线流畅，满足项目使用需求等。

	
	15
	【主观分】
各专项设计规范完善，节点工艺成熟，施工落地性强，无技术缺陷。 

	
	15
	【主观分】
对设计的总体安排、进度计划、周期保证措施进行比较、分

析；

	
	15
	【主观分】
质量保证体系完备周全，具有针对性应对措施是否完善。

	
	15
	【主观分】
是否符合国家及地方规范标准，消防、用电等安全设计无隐患，资料图纸合规完整。 


第二节  评审标准、程序与结果

1. 评标方法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。 

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的商务资信情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分20分，技术和服务方案得分 75分，投标人的商务资信情况得分5分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购代理机构计算，评标委员会审核。
 采购需求
一、技术标准、规范（不限于以下）
1.国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。
2.行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。
3.其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

4.上述标准如有不一致，执行更严格的标准。
二、采购需求
具体要求详见采购文件的“（二）项目采购需求书”。

三、工作范围
各供应商须按国家有关标准及规范完成采购文件规定的所有工作内容：
1.履行所有规定服务。
2.服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.具体要求详见采购文件的“（二）项目采购需求书”。
（二）项目采购需求书
一、项目概述
杭州市老年病医院食堂内装修设计项目，预算金额9.5万元，服务地点杭州市拱墅区景莘街50号。设计周期要求15个日历天。
二、服务内容及要求
杭州市老年病医院食堂内装修设计，包括平面布置、地面、顶面、墙面等精装修内容的设计图纸；如因精装修设计需对原建筑专项施工图（水、暖、电）进行过调整的，应补充相应专业的设计修改图。

设计深度应达到：进行完整的项目特征描述，编制招标清单、安排材料、设备采购和非标准设备制作，并能作为施工、监理、竣工验收和概算编制的依据；精装修设计应兼顾医疗工艺条件、智能化要求，配合医疗设备厂家、智能化单位，设计布置照明插座、设备插座、线槽敷设、医疗设备安装等。布局流程合理，人性化、个性化、专业化。

2.1整体精装修设计的范围： 
2.1.1杭州市老年病医院食堂内设计。包括但不限于：包括水电、暖通、给排水，软装等。 

2.1.2声学设计，严格按照《民用建筑隔声设计规范》GBJ50118-2010进行设计，且满足绿色星级要求。通过项目全方位，全寿命周期的的声学分析、设计创造高品质的医疗环境。

2.2其中施工图设计阶段的要求和内容如下(包括但不限于如下内容)： 
2.2.1专业范围和设计内容 

（1）专业范围：包括所有精装区域的精装修、给排水、强弱电（含智能化、消防）暖通、灯光、等专业的施工图设计或整合。 

（2）设计内容：包括精装修以及涉及精装修的相关专业的平、立、剖面施工图纸，大样图（放样图）、系统图、节点详图、物料册、材料样板、设计说明、图纸清单及概算； 

2.2.2 设计要求 

（1）由精装修专业负责协调、整合精装修阶段所有专业的图纸设计工作，确保提交图纸的统一性、完整性和协调性，避免出现不同专业间图纸矛盾或者同一专业内大样与平立矛盾等问题； 

（2）图纸深度必须达到一次到位即施工单位拿到图纸即可开始施工无需二次深化、优化； 

（3）图纸及所选材料必须满足消防验收规范等国家强制性法规的要求，确保工程能够顺利通过验收； 

（4）满足施工过程及日后运营维护的低成本、节能、绿色、环保等现代化建设工程特点的要求，充分考虑经营管理者使用维护的便利性和经济性。 

2.2.3 设计成果（要求设计方提供的设计成果） 

（1）图纸封面、图纸目录、施工图设计说明（有关规范、材料和工艺的说明）、平面布置图、平面布置中各立索引图、砌筑定位图（在精装修设计无改动的情况下，以建筑设计院图纸为准）、地面铺装图、天花布置图（含灯具、风口、烟感、喷淋等机电末端点位与定位等）、水电、设备图（包含给排水、强弱电、灯光、暖通、智能化、消防等）、各立面的展开图、造型部分详图和大样节点图、门窗表及门窗详图、重点部位表现图（效果图）；精装修材料的样板（含 A3 幅面彩色图册）、精装修物料、设备选型清单。 

（2）以确定后的方案设计为依据，在满足国家规定设计深度要求的前提下，绘制能指导施工的详细施工图以及各专业施工图设计至盖章出图；施工图完成后，将安排图纸会审，由设计单位向甲方和施工承包单位进行全面的技术交底。 

2.4 现场服务要求 
设计单位配合施工进度，负责派人在施工现场办公，驻场人员代表设计院解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的相关设计、选材等技术问题，随时接受发包人、监理单位、施工单位在设计上的咨询。 

三、精装修材料的选用 
1、主材满足规范要求的防火、阻燃、吸音等性能，办公、会议地面采用无噪音材料，餐厅所选材料应抗污染，耐磨损，抗老化； 

2、所有设计用材首先要考虑材料本身的环保性能，禁止选用对人体健康有害的建材； 

3、可考虑各种新型、优质精装修材料，合理搭配材质、灯光，避免用材繁杂、琐碎； 

4、不排斥超前新型精装修建材，但未经国家建材质量检验部门认可的材料不可采纳； 

5、办公、会议、病房、诊室等空间不应使用国家公布的各种辐射性较强的石材等精装修建材。 

四、报价要求

1.本项目响应报价为总价报价，报价包括完成全部服务内容（所报费用应包含可能发生的前期现状调查、设计费用、咨询服务费、交通和食宿费用等所有费用。）的总费用，包括人工成本、材料成本、税金及其他所有相关费用。采购单位不再另行支付任何其他费用。

五、付款方式

（1）第一阶段（定金或预付款）：设计合同签订后，支付比例不低于合同总价的10%。

（2）第二阶段（主体部分施工图设计）：施工图设计完成，图纸交付后，累计支付比例不低于合同总价的80%。

（3）第三阶段（竣工验收）：竣工验收通过后付清合同余款。

第五章 报价单
项目名称：
项目编号：
1、投标报价为： 大写：                  （小写：       元）；
2、项目负责人：              ；
3、质量要求：符合国家相关标准、现行的相关技术规范和标准；
4、本项目设计周期    日历天。
供应商：（公章）
法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：


